项目编号：

2026年广东省地下水资源调查监测评价
需

求

书

广东省地质环境监测总站

2026年2月

项目概况

水是生命之源、生产之要、生态之基，是人类生存和发展不可缺少的宝贵资源，是山水林田湖草沙生命共同体的约束性纽带，是开展生态文明建设、构建新发展格局的基本保障。地下水作为广东省水资源的重要组成部分，既是重要备用水源，也是维系区域生态平衡的“隐形守护者”。随着粤港澳大湾区建设推进、区域开发强度提升，摸清地下水资源家底、完善监测体系、提升监测精度和数智化水平、优化水资源配置，成为支撑广东省“坚决落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的集约节约发展之路”的迫切需求。
2018年机构改革组建的自然资源部，作为生态文明建设的主责部门之一，肩负着统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的“两统一”重要使命。为更好履行 “两统一” 职责，查清我国各类自然资源家底和变化情况，2020年1月17日，自然资源部办公厅正式印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》，明确要求“查清地表水资源量、地下水资源量、水资源总量，水资源质量，河流年平均径流量，湖泊水库的蓄水动态，地下水位动态等现状及变化情况；开展重点区域水资源详查。每年发布全国水资源调查结果数据”。2024年3月11日，自然资源部办公厅印发《水资源基础调查实施方案》，以保障水资源基础调查工作科学有序实施，要求深入推进水资源基础调查工作，“构建高效、顺畅的中央地方联动和部门合作共享工作机制，从自然资源的角度开展调查，掌握全国水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息”。根据《地下水管理条例》及我省各相关部门“三定方案”，地下水统一监督管理工作由水利部门负责，调查、监测及地质相关工作由自然资源部门负责，污染防治相关工作由生态环境部门负责。省政府办公厅《关于地下水监测有关工作的签报意见》中明确由省自然资源厅牵头解决我省地下水监测工作“一数一源一标准”的问题，建议省自然资源厅牵头整合我省现有的监测力量，结合数据标准化和数据整编工作，形成统一的地下水监测系统与数据中心，解决我省地下水监测工作问题。2025年3月24日，自然资源部、国家林业和草原局联合印发《“一张图”建设工作方案》，明确提出建设统一的自然资源调查监测现状图。
因此，为贯彻落实党中央、国务院、自然资源部及广东省政府各项要求，履行自然资源部门职责，摸清全省地下水资源家底、防范地质环境风险、补齐管理短板，广东省地质环境监测总站拟开展《2026年广东省地下水资源调查监测评价》项目。项目共分为5个包组，具体见下表1。

表1 项目分包情况表

	包组号
	项目名称
	采购预算（万元）

	1
	地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估
	303

	2
	地下水资源“一张图”数据融合
	165

	3
	省级地下水监测站点常态化监测与运维
	597

	4
	监测站点运维可视化设备采购
	92.35

	5
	监测井建设与可视化设备采购服务监理
	17.15

	合计
	1174.5


目标任务
1.开展地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估，夯实区域水安全保障基础。在“十四五”工作的基础上，继续开展地下水资源年度调查评价工作，包括地下水储存年度变化量、地下水资源量、脆弱性评价、生态安全评价。开展水文地质调查历史数据整编及电子水文地质图更新。在2024-2025年工作的基础上，充分收集国家及广东省关于地下水管理相关的政策法规、广东省气候水文地质条件、社会经济与水资源开发利用、国土空间管控等资料，结合补充调研，制定广东省地下水储备区划定依据，并对已划定地下水储备区开展适宜性评价。

2.实施地下水资源“一张图”融合建设，推动地下水资源管理数字化转型。核查修正广东省地下水资源调查评价数据底板，更新地下水资源调查监测评价成果集成，开展地下水重点区三维水文地质模型构建。

3.开展省级地下水监测站点常态化监测与运维，保障全省地下水监测站网稳定高效运行。对208个省级地下水监测站点进行监测井看护运维及监测设备人工比对比测，保障监测站点的正常运行。对190个省级地下水监测站点进行水质采样测试，掌握地下水动态特征，为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据。对一批旧井进行洗井和井台改造，对成井时间超过5年的监测井进行高程复测及水位校正，重建一批监测井，进一步优化完善地下水站网。选取15个省级地下水监测站点开展监测站点运维可视化建设，布设远程监控，补充监测指标，提升运维智能化水平。
项目依据

《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）；

自然资源部关于印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》的通知（自然资发〔2020〕15 号）；

水利部 自然资源部关于印发《地下水保护利用管理办法》的通知（水资管〔2023〕214号）；

自然资源部办公厅关于印发《水资源基础调查实施方案》的通知（自然资办发〔2024〕7号）；

自然资源部 国家林业和草原局关于印发《“一张图”建设工作方案》的通知（自然资发〔2025〕58号）

省领导在《关于地下水监测有关工作的签报意见》上的批示；

广东省水利厅印发《广东省贯彻落实〈地下水管理条例〉工作方案》（粤水资源〔2023〕6 号）；

项目要求

包组1：地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估
投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。
	采购内容
	服务期
	最高限价

	◆地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估
	自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。
	人民币303万元


主要任务

开展广东省地下水资源年度调查评价，包括广东省地下水资源量、储存年度变化量计算，地下水脆弱性、生态安全性评价；

开展水文地质调查历史数据整编及电子水文地质图更新，实现水文地质调查成果集成，水文地质参数集成；
充分收集国家及广东省关于地下水开发利用管理的相关资料，结合补充调研，制定广东省地下水储备区划定依据；基于2024-2025年的工作，对已划定地下水储备区开展适宜性评价。

具体工作内容

1.地下水位统测

基于广东省水文地质环境条件、地下水资源分布、经济发展现状和规划、矿产资源分布和开发利用规划、交通展布和规划等综合因素，结合国家、区域、地方重大水资源需求和自然资源管理需求，以达到重点控制、区域统筹目的为核心，参照《地下水统测技术要求》（DZ/T 0470-2024）规定，通过补充调查和野外核查相结合的手段，合理选择地下水位统测点1000点，开展地下水位统测。
2.地下水资源年度调查评价

在“十四五”工作的基础上，收集与地下水补径排相关的降水量、蒸发量及水文站流量等气象水文观测数据，收集地表水资源开发利用及地下水资源开发利用数据，收集地下水水质数据、地下水位统测数据。采用1：250000比例尺，参照相关规范，开展广东省水资源调查监测调查评价，评价内容包括广东省地下水资源量、储存年度变化量计算，地下水脆弱性、生态安全性评价。协助撰写中文核心期刊论文1篇以上。
3.电子水文地质图更新
对历年收集到的钻孔资料，开展水文地质调查工作产生的调查表，包括井孔、泉点、地下河、河流溪沟渠道、地貌、地质构造、环境地质调查等，开展野外试验产生的水文地质参数，包括抽水试验、渗水试验、降雨入渗试验、示踪试验等，开展地下水监测井建设产生的钻孔综合成果资料，开展水位统测、常规监测产生的水位数据，开展地下水采样测试产生的水质参数（含同位素）等水文地质调查历史数据，进行数据整编和汇聚分析。提取关键数据内容、分类、属性字段、数据来源等，形成标准化数据集。

制作并更新电子水文地质图，实现区域水文地质条件及地下水的分布、水位、水质、水量动态变化等信息在本单位现有数据综合系统可视化、可查询、统计、分析与共享。
4.广东省地下水储备区划定依据制定及适宜性评价
（1）资料收集
充分收集国家及广东省关于地下水管理、水资源储备、生态环境保护的相关的政策技术资料，气象水文地质条件资料，社会经济与水资源开发利用资料，国土空间管控资料，结合座谈咨询、实地走访等补充调研。开展资料整理分析，重点提炼与地下水储备区划定、适宜性评价相关的核心信息。

（2）广东省地下水储备区划定依据制定
基于前期资料收集整理与调研论证，制定划定原则，明确禁止划定区域、优先划定区域的判定标准，构架划定指标体系，明确各指标的定义、计算方法、分级标准及权重分配，制定划定流程方法，明确储备区等级划定标准，整合形成《广东省地下水储备区划定依据》，要求其具有科学性、针对性、可操作性，符合国家相关规范及广东省区域特点。

（3）广东省地下水储备区适宜性评价
收集广东省已划定地下水储备区基础信息，沿用广东省地下水储备区划定依据中制定的划定指标体系，开展数据核查校验、量化核算和分级评分，根据综合得分及指标达标情况，结合专家论证意见，制定适宜性分级标准（如高度适宜、较适宜、基本适宜、不适宜四级），提出有针对性的优化调整建议，编制评价报告。

预期成果要求

本项目包组1预期提交的成果主要有：

1.2026年广东省地下水资源调查监测评价成果报告；

2.地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估设计方案；

3.地下水资源年度调查评价与储备区保障能力评估成果报告及专题附件，包括但不限于广东省地下水资源年度调查评价报告、水位统测报告及相关图件、电子水文地质图编制说明、广东省地下水储备区相关专题报告及相关附件；

4.原始资料台账及水文地质数据集。
以上项目成果，需提交纸质以及对应的电子材料，电子材料以光盘的形式提交。电子材料提交要求：1.图件需提交矢量文件（shp格式）、配图文件和jpg格式文件；2.野外调查表格需提交原始记录扫描件（pdf格式）和excel格式；3.钻孔柱状图需提交理正数据库（8.5，9.0版本）；4.文字报告需提交word格式和扫描件（pdf格式）。本项目成果需集成至本单位现有数据综合管理系统，实现成果可视化。

完成时间及工作安排

1.合同签订后一个月内通过项目设计方案评审；

2.9月30日前完成初步成果报告，通过初步成果验收，验收内容包括项目初步成果报告及野外工作资料；

3.12月10日前完成全部工作量，通过项目成果验收，验收内容为项目全部成果资料。

验收标准

成果由广东省地质环境监测总站组织专家验收，所有审查的成果，承担单位需附内审意见并且盖章。
投标单位要求

1.投标单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3.投标单位必须符合相关生产或经营范围，有从事水文地质调查与分析评价等相关工作经验；

4.投标单位具有优良的履约服务能力；

5.本项目不接受联合体投标；

6.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

其他要求

1.本项目所形成的数据及报告资料归采购单位所有。未经采购单位授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。中标单位应遵守有关保密规定，承诺为采购单位保密。

2.基于图件及有关资料涉及保密要求等原因，中标单位须派驻1名专业技术骨干全程参与相关工作。人员应具有工程师及以上专业技术职称，从事过水工环地质调查监测评价工作，并提交业绩证明。

支付条款

由采购单位按下列程序付款：

1.签订合同并收到税务部门认可的有效发票后5个工作日内，支付合同总额的30%；

2.提交经专家评审通过的设计方案并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；

3.提交经专家评审通过的初步成果并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的35%；

4.提交经专家评审通过的成果报告并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的5%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。

中标单位凭以下有效文件与采购单位结算：

（1）合同；

（2）中标单位开具的正式完税发票；

（3）验收/成果报告和专家评审意见；

（4）中标通知书。

包组2：地下水资源“一张图”数据融合

投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。

	采购内容
	服务期
	最高限价

	◆地下水资源“一张图”数据融合
	自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。
	人民币165万元


主要任务

按照自然资源部水资源基础调查数据库汇交要求，核查修正广东省地下水资源调查评价数据底板；
更新地下水资源调查监测评价成果集成；选取地下水重点区，完成不少于1600 km2调查范围，不少于800个钻孔的三维水文地质模型构建。
具体工作内容

广东省地下水资源调查评价数据底板核查修正

按照自然资源部水资源基础调查数据库汇交要求，核查并修正广东省地下水资源调查评价数据，形成一套数据底板。

地下水资源调查监测评价成果更新集成
    整理广东省地下水天然资源量、可开采量、储存量研究成果，广东省地下水储备区评价与规划论证研究成果，广东省地下水水均衡实验示范区研究成果，珠三角及周边典型地区水资源综合调查与“四水四定”研究成果，提取关键信息，构建广东省地下水天然资源量、可开采量、储存量分区图，广东省地下水储备区分布图，广东省地下水水均衡实验示范区水文地质图和三维电子沙盘等，集成至本单位现有数据综合管理系统。制作广东省地下水资源调查监测评价成果演示视频。
重点区三维水文地质模型构建

收集研究区相关资料，总结研究区地质结构和水文地质条件，明确地下水资源的分布特征、地下水水力特征、地下水动态规律和地下水补径排特征。开展研究区基础数据标准化治理，三维水文地质模型构建，模型验证与优化，模型集成与可视化。

预期成果要求

本项目包组2预期提交的成果主要有：

1.地下水资源“一张图”融合建设设计方案；
2.地下水资源“一张图”融合建设成果报告及相关附件；

3.自然资源部水资源基础调查数据库汇交数据底板核查数据集（含原始数据、修正数据及差异对比表）；

4.广东省地下水资源调查监测评价成果演示视频及成果更新数据集；

5.重点区三维地质模型、含水层三维分布模型、参数属性表及用户手册等。
以上项目成果，需提交纸质以及对应的电子材料，电子材料以光盘的形式提交。电子材料提交要求：1.图件需提交矢量文件（shp格式）、配图文件和jpg格式文件；2.文字报告需提交word格式和扫描件（pdf格式）。本项目成果需集成至本单位现有数据综合管理系统，实现成果可视化。

完成时间及工作安排

1.合同签订后一个月内通过项目设计方案评审；

2.9月30日前完成初步成果报告，通过初步成果验收，验收内容包括项目初步成果报告；

3.12月10日前完成全部工作量，通过项目成果验收，验收内容为项目全部成果资料。

验收标准

成果由广东省地质环境监测总站组织专家验收，所有审查的成果，承担单位需附内审意见并且盖章。
投标单位要求

1.投标单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3.投标单位必须符合相关生产或经营范围，有相关工作经验；

4.投标单位具有优良的履约服务能力；

5.本项目不接受联合体投标；

6.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

其他要求

1.本项目所形成的数据及报告资料归采购单位所有。未经采购单位授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。中标单位应遵守有关保密规定，承诺为采购单位保密。

2.基于图件及有关资料涉及保密要求等原因，中标单位须派驻1名专业技术骨干全程参与相关工作。人员应具有工程师及以上专业技术职称，从事过相关工作，并提交业绩证明。

支付条款

由采购单位按下列程序付款：

1.签订合同并收到税务部门认可的有效发票后5个工作日内，支付合同总额的30%；

2.提交经专家评审通过的设计方案并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；

3.提交经专家评审通过的初步成果并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的35%；

4.提交经专家评审通过的成果报告并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的5%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。

中标单位凭以下有效文件与采购单位结算：

（1）合同；

（2）中标单位开具的正式完税发票；

（3）验收/成果报告和专家评审意见；

（4）中标通知书。

包组3：省级地下水监测站点常态化监测与运维

投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。

	采购内容
	服务期
	最高限价

	◆省级地下水监测站点常态化监测与运维
	自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。
	人民币597万元


主要任务

开展省级地下水站点常态化监测及水质采样分析，掌握全省地下水水位、水温、水质动态特征；
开展省级地下水站点运行维护和升级改造，省级地下水站点监测井看护运维及监测设备人工比对比测，井台改造、清淤，高程复测及水位校正，监测井重建。

具体工作内容

地下水常态化监测及水质采样分析

对200个省级地下水监测站点进行年度水质采样分析，掌握全省地下水动态特征，编制地下水监测年鉴、水情通报、工作年报等年度综合成果。协助开展地下水监测有关工作交流会。
省级地下水站点运行维护和升级改造

基于广东省地下水信息管理子系统，开展省级地下水站点常态化监测及数据整编。对208个省级地下水监测站点进行运行维护，对相应的监测设备进行人工比对比测（2次/年），对12个省级地下水监测站点进行井台标准化改造和高程测量，对8个省级地下水监测站点进行洗井清淤，对62个成井时间超过5年的监测井进行高程复测及水位校正，以保障地下水监测站网长期稳定高效精准运行。

监测井建设
对21个损毁废弃监测井进行重建，工作内容包括水文地质钻探成井、辅助工程建设、水样采样分析、井口保护设施建设、高程与坐标测量等，钻探进尺不少于1400米，成井数量不少于21个。建井完成后，开展设备迁移。

包组3具体工作量见下表2：

表2 包组3具体工作量

	序号
	工作内容
	明细
	单位
	数量

	1
	水质采样分析
	专门监测井水质采样与测试
	个
	200

	2
	省级地下水站点运行维护和升级改造


	省级地下水监测站点运行维护
	点
	208

	3
	
	井台标准化改造和高程测量
	点
	12

	4
	
	省级地下水监测站点淤堵清洗
	点
	8

	5
	
	高程复测及水位校正
	点
	62

	6
	监测井建设
	现场踏勘
	点
	21

	7
	
	监测孔钻探
	米
	1400

	8
	
	物探测井
	米
	1400

	9
	
	水文地质编录
	米
	1400

	10
	
	管材、滤水管（含接箍）
	米
	1400

	11
	
	滤料、止水材料
	点
	21

	12
	
	固井
	点
	21

	13
	
	洗井
	点
	21

	14
	
	抽水试验
	点
	21

	15
	
	水质采样及分析
	点
	21

	16
	
	监测井口保护设施及安装费
	套
	21

	17
	
	监测井标志牌
	块
	21

	18
	
	高程与坐标测量
	点
	21

	19
	
	水准点购置及埋设
	点
	21

	20
	
	青苗赔偿、占地补偿费
	点
	21

	21
	
	交通及运输费
	点
	21

	22
	综合研究
	地下水监测综合研究及报告编写
	项
	1


表3 包组3工作点位分布

	
	专门监测井水质采样与测试
	省级地下水监测站点运行维护
	井台标准化改造和高程测量
	省级地下水监测站点淤堵清洗
	高程复测及水位校正
	监测井建设

	广州市
	60
	67
	0
	5
	12
	3

	汕头市
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	佛山市
	22
	27
	3
	3
	18
	0

	韶关市
	7
	7
	0
	0
	3
	0

	梅州市
	25
	25
	0
	0
	0
	0

	惠州市
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	汕尾市
	3
	3
	0
	0
	0
	0

	中山市
	3
	5
	0
	0
	0
	0

	江门市
	0
	2
	0
	0
	2
	5

	阳江市
	0
	1
	0
	0
	3
	0

	湛江市
	59
	47
	10
	0
	17
	0

	肇庆市
	0
	0
	0
	0
	0
	6

	清远市
	7
	9
	0
	0
	7
	0

	潮州市
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	揭阳市
	7
	8
	0
	0
	0
	0

	合计
	200
	208
	12
	8
	62
	21


详细点位在签订合同后由采购方提供。
技术要求

水质采样分析技术要求

（1）相关技术标准

水质采样分析需遵循包括但不限于以下技术标准：

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025-2019）

《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）

《地质矿产实验室测试质量管理规范 第6部分：水样分析》（DZ∕T 0130.6-2006）

《地下水污染地质调查评价规范》（DD 2008-01）

《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）
（2）样品的采集、分析和质量控制

水质采样分析过程包括采样准备、采样、保存、运输、交接、测试分析、数据处理、质量控制等。

样品的测试指标包括色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTU、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）、溶解性总固体/（mg/L）、硫酸盐/（mg/L）、氯化物/（mg/L）、铁/（mg/L）、锰/（mg/L）、铜/（mg/L）、锌/（mg/L）、铝/（mg/L）、挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）、阴离子表面活性剂/（mg/L）、耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L）、氨氮（以N计）/（mg/L）、硫化物/（mg/L）、钠/（mg/L）、亚硝酸盐/（mg/L）、硝酸盐/（mg/L）、氰化物/（mg/L）、氟化物/（mg/L）、碘化物/（mg/L）、汞/（mg/L）、砷/（mg/L）、硒/（mg/L）、镉/（mg/L）、铬(六价)/（mg/L）、铅/（mg/L）、钾/（mg/L）、钙/（mg/L）、镁/（mg/L）、重碳酸根/（mg/L）、碳酸根/（mg/L）、游离二氧化碳/（mg/L）等共37项。

样品的采集、分析和质量控制均需做好记录，包括地下水采样记录、样品交接登记、测试项目和分析方法、水质监测结果等。
无机测试项目质量控制要求符合《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130-2006），根据化学平衡原理和经验方法或公式校核分析结果的正确性。阴阳离子平衡、阳离子（钾、钠、镁、钙、铵根等）物质的量浓度之和与阴离子（碳酸根、重碳酸根、氯离子、硫酸根、硝酸根等）物质的量浓度之和的接近程度，保证95%的样品阴阳离子平衡都能控制在 5%以内。

（3）地下水质量评价

地下水质量单指标评价，按指标值所在的限值范围确定地下水质量类别，指标限值相同时，从优不从劣。

地下水质量综合评价，按单指标评价结果最差的类别确定，并指出最差类别的指标。

省级地下水监测站点运行维护技术要求

站点常规运行维护包括以下内容：辅助设施巡查维护，监测设备数据传输检查，监测设备人工比对比测，存储数据拷贝，井深测量等。以上运行维护内容每年至少开展2次。

站点应急运行维护包括以下内容：站点迁建协调，在保设备故障维护。

运维记录需同时进行纸质记录，并上传至一键通APP。
井台标准化改造和高程测量技术要求

（1）相关技术标准

井台标准化改造和高程测量需遵循包括但不限于以下技术标准：

《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）

《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898-2009）

《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）

《工程测量规范》（GB 50026-2020）

《机井工程技术标准》（GB/T50625-2023）

《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）

《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）

《水文基础建设及技术装备标准》（SL 276-2002）

《地质环境监测标志》（DZ/T 0309-2017）

（2）井口保护装置

本项目井口保护装置要求简单、牢固、实用，具有防盗与方便管理功能，包括一个钢筋混凝土基座和厚钢板制成的仪器保护箱，效果见图1。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



图1  孔口保护装置示意图

井管高出地面部分修筑水泥基座作为井台。井台设计为圆柱体混凝土台，高度根据井管高出地面情况，一般不低于0.3-0.5m。基座采用C30钢筋混凝土和Φ8mm纵筋在圆筒型模具浇筑，直径500mm，高800mm，地面以上400-500mm，地面以下300-400mm，浇筑时地面需要下挖到规定深度并夯实，前提是水井回填妥当不至于后期沉降后井台失效。上述尺寸与设计尺寸不符的根据现场条件选用，以稳固、美观为基本原则。

将仪器保护筒体脚架植入水泥基座中，要求筒体尽量水平、周正，拭去底盘上残留的混凝土，保持底盘清洁。仪器保护筒体高300-400mm，直径350-450mm，钢板厚度不小于6mm，箱内设有挂钩或托盘；箱盖镶嵌一个厚度8mm的尼龙板，可保障信号发射，箱盖上还设计了一个牢固的锁固装置，使用专门工具才能打开保护装置。待水泥基座凝固定型后，将保护装置固定。仪器保护箱结构有统一设计图。

（3）标识牌

标识牌的主要作用是标示地下水监测站点，起到保护与宣传作用。本项目所有监测站点的标识牌规格要统一，材料应防风蚀雨蚀，大小应与保护箱相适应，铆固于保护箱外。标识牌样式参考《地质环境监测标志》（DZ/T 0309-2017）。

（4）水准点

水准点桩为钢筋混凝土结构梯形柱体，基础埋置地下至400mm深度，若有冻土层，则埋置最大冻土层深度以下。顶部高出地面150mm，混凝土保护层厚度均为30mm，水准点为抗腐蚀的金属柱体。

水准点埋设，既要符合监测站点建设原则与经验，还要遵循测绘规范，尽量选择在稳定安全、可以长期保存和便于使用的地点。不应选择在：易于淹没、潮湿或地下水位甚高的地点；土堆、河堤、冲击层河岸以及其他土质松软、地下水位变化大的地点；有土崩、滑坡、沉陷、隆起等地壳局部变形较大的地点；距铁路50m或距公路30m以内以及其他易于受震的地点；短期内将因修建而可能毁掉标石或妨碍观测以及地势隐蔽不便观测的地点；不坚固或准备拆修的建筑物，亦不得选作临时性水准标志。

（5）高程与坐标测量

高程与坐标初测应在监测井施工完成一个月以后进行，高程基准采用1985国家高程基准，平面坐标测量成果采用2000国家大地坐标系。可采用GPS测量和水准测量方式，测量条件较好的地区，优先选用GPS测量。GPS测量精度应达到《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）中D级以上精度要求；水准测量标准应达到《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）中四等水准测量精度要求。

根据工期要求，需保证本项工作9月30日前完成。

洗井技术要求

根据井孔结构与井管材料、含水层特征确定洗井方法。在同一井中，宜采用多种方法联合洗井。对于水量大或较大的监测井采用活塞-空压机联合洗井；对于水量中等的监测井采用活塞-空压机-潜水泵联合洗井；对于水量小的监测井采用活塞-空压机-注水-潜水泵联合洗井。

在出水量较大及沉没比满足要求的监测井中，采用活塞-空压机联合洗井，直至水清砂净。在水量小及较小的监测井中，在活塞-空压机联合洗井过程中，根据监测井的深度合理控制风量，使之既能清孔又不断流。对于水量小或较小的监测井，在活塞-空压机联合洗井后，立即下入潜水泵进行抽水洗井，必要时进行注水洗井。对于水量较小的监测井，采用活塞-空压机-注水-潜水泵联合洗井效果更好。洗井结束后对洗井效果进行检验，抽水1 h后出水含砂量体积比不大于1/20000，在24 h的不间断洗井过程中，出水含砂量趋于稳定，则洗井合格。不合格要继续洗井，直到合格后方可进行下一步工作。洗井台班数不低于6个。

根据工期要求，需保证本项工作9月30日前完成。
监测井建设技术要求

相关技术标准

监测井重建需遵循以下相关技术标准：

《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）

《国家三、四等水准测量规范》（GB 12898-2009）

《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）

《工程测量规范》（GB 50026-2020）

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）

《供水水文地质勘察标准》（GB/T50027-2024）

《管井技术规范》（GB 50296-2014）

《机井工程技术标准》（GB/T50625-2023）

《工程地质钻探规程》（DZ/T 0017-2023）

《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133-94）

《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）

《水文测井工作规范》（DZ/T 0181-1997）

《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）

《地下水监测站建设技术规范》（SL 360-2006）

《地下水监测规范》（SL 183-2005）

《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T 0307-2017）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025-2019）

《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）

《地质矿产实验室测试质量管理规范 第6部分：水样分析》（DZ∕T 0130.6-2006）

《地下水污染地质调查评价规范》（DD 2008-01）

《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》（DD2014-15）
《水文基础建设及技术装备标准》（SL 276-2002）

《水文基本术语和符号标准》（GB/T 50095-2014）

《水文地质术语》（GB/T 14157-1993）

《地质环境监测标志》（DZ/T 0309-2017）

监测井开孔孔径

开孔孔径应根据岩层性质和井管管材确定，本项目监测井选用无缝钢管时的开孔孔径采用350mm，选用PVC-U管的开孔孔径为400mm。松散层钻进至基岩层时可进行变径，根据基岩稳定情况，确定是否安装井管。为满足成井填砾的要求，监测井钻孔口径一般比监测井管外径大140mm-200mm。有特殊要求时，单层监测井钻孔口径按设计执行。

（3）井壁管

为了保证监测结果的准确性和真实性，井深100m以内的监测井采用管径160mm的PVC-U管；井深超过100m的监测井采用管径168mm的无缝钢管。在地下水具有较强腐蚀性或地下水存在有机污染风险的地区使用PVC-U管代替无缝钢管。

对于水质自动监测站，为了不影响监测结果，井深100m以内，采用管径200mm的PVC-U管；井深超过100m的，则采用管径219mm的钢管。

（4）过滤管

同一监测井，滤水管材质应与井管材质相同。监测井凿穿的监测目标含水层宜全部安装过滤管，对巨厚（大于30m）含水层可适当减少滤水管长度，减少长度宜不超过含水层厚度的25%。在多层含水层组中，滤水管应安置在主要含水层部位。过滤管底部应至少低于多年最低地下水位7m。

过滤器设计的合理性关系到监测井内水位是否能够准确反映含水层地下水位信息、含水层参数的正确性、水质信息和使用寿命等。参考《供水水文地质勘察标准》（GB/T50027-2024），根据监测目标含水层岩性，本项目中过滤器选用骨架过滤器、缠丝过滤器和填砾过滤器三种。

当监测目标为松散岩层孔隙水，含水层岩性为中粗砂、砾石、卵石时，宜采用骨架过滤器或缠丝过滤器，井管开孔率为25-30%（开孔率为井管开孔面积与相应的井管表面积的比值，用百分比表示）；含水层岩性为细砂、粉细砂时，宜采用填砾过滤器。

过滤器包网网眼、缠丝缝隙尺寸由含水层的相对密度来确定，具体见表4。

表4 非填砾过滤器进水缝隙尺寸表

	过滤器类型
	网眼、缝隙尺寸（mm）

	
	含水层不均匀系数η1≤2
	含水层不均匀系数η1＞2

	缠丝过滤器
	（1.25-1.5）d50
	（1.5-2.0）d50

	包网过滤器
	（1.5-2.0）d50
	（2.0-2.5）d50

	注：1.细沙取较小值，粗砂取较大值。

2.d50为含水层筛分颗粒组成中，过筛质量累积为50%时的较大颗粒直径。


当含水层岩性为粒径小于0.05mm的粉土或粘性土时，应采用填砾过滤器，填砾尺寸根据含水介质粒度确定，当监测目标为基岩裂隙水或岩溶水时，过滤器采用骨架过滤器或缠丝过滤器，若岩层稳定可不安装过滤器。

（5）沉淀管

沉淀管应安装在监测井底部，长度宜为2-6m，无缝管底用钢板焊接封闭，或利用混凝土封闭，PVC-U管用木塞塞住。

（6）井管连接与安装

井壁管之间连接宜采用长度为20-30mm的内扣不锈钢接箍连接，或采用内扣加焊接方式，井管与接箍连接不得使用有污染的润滑油（脂）和涂料，可用无污染耐高温高分子胶带（如“铁氟龙胶带”）缠绕公丝扣。井壁管连接完毕后，应保证井壁管管口高出监测井附近地面0.3-0.5m。

直接提吊法可满足本项目井管安装的要求，连接井壁管时，需要选择合适的钻机和钻塔型号进行逐管连接。根据监测井深度、开孔孔径确定钻机和钻塔型号，选择相配套的井壁管组合，在此基础上进行排管并进行连接。深度小于200m的监测孔，一般机台钻塔在4.5m左右，选择长度为3m井壁管规格；深度大于200m的钻孔，一般机台钻塔8-10m，选择长度为6m井壁管规格。

（7）钻探取芯

采用回转正循环钻进法取芯时，粘性土和完整基岩平均采取率应大于70%，单层不少于60%；砂性土、疏松砂砾岩、基岩强烈风化带、破碎带平均采取率应大于40%，单层不少于30%。无岩芯间隔，宜不超过3m。对取芯特别困难的巨厚（大于30m）卵砾石层、流沙层、溶洞充填物和基岩强烈风化带、破碎带，无岩芯间隔，宜不超过5m，个别不超过8m。当采用物探测井验证时，采取率可以放宽。采取率的计算应以实际钻进岩层为准，无充填的溶洞、废矿坑及允许不取芯孔段的进尺，不参与计算；凡从取粉管内捞取的岩粉，不得放入岩芯内计算。

采用反循环钻进连续取芯法钻进时，要及时对地面接收的岩土样进行地层描述与编录，按钻孔设计要求留取缩样，并按要求进行测井。

为提高岩芯采取率，岩芯管长度原则上不超过4m，严禁超管钻进。软、流缩地层采用钢丝钻头、阀式钻头钻进，提高岩芯采取率。

在供水水源地及其他敏感地段钻探施工，宜采用套管护壁钻进工艺减少井液漏失。井液中不得添加有毒有害物质。

钻孔孔斜不应大于1度/100m。松散层孔壁与管壁的环状间隙不小于100mm，下管时应设扶正器，保证井管位于孔中心。

进行钻孔岩芯编录，编制钻孔柱状图，具体参照《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）。

（8）填砾、止水、固井

井管安装后应及时进行滤料充填，宜选择磨圆度好、冲洗干净的石英含量高（90%以上）的砾石作为滤料，有条件的地方可采用石英砂作为滤料，砾料必须干净（用清水或蒸汽清洗）。在放置自动监测设备和抽水的主要层位，应全部采用石英砂进行填充。对于其他监测层位，应结合监测井所处地区和含水层情况，根据《水文水井地质钻探规程》（DZ/T 0148-2014）中的要求，选用质地坚硬、密度大、浑圆度好的石英砾石，避免采用易溶岩和含铁锰的砾石以及片状或多棱角碎石，按规范进行填砾操作。充填滤料应自滤水管底端以下不小于1m处开始，填至滤水管顶端以上不小于3m处。填砾方法应遵循规程要求。滤料粒径根据监测目的层颗粒粒径确定。

为保证填砾精确，除在填砾过程中随时测量填砾高度外，填砾前应根据测井和探孔掌握的填砾段孔径以及填砾段的长度，计算出每一填砾段总的滤料理论用量和每米填砾段需要的滤料方量，以便通过滤料用量与测量数值的对比，及时发现填砾是否出现问题。考虑到成井后，洗井和抽水会使滤料密实而下沉，围填的滤料应高出每层滤水管1-2m。每一填砾段总的滤料理论用量按下式计算：

V=0.785×k×L×(D2-d2)

式中：V（m3）为每一填砾段滤料理论用量；D（m）为钻孔直径；d（m）为井管直径；L（m）为填砾段长度；K为钻孔超径系数，根据测井和探孔掌握的钻孔实际尺寸确定，一般按1.05-1.10取值。

每米填砾段需要的滤料方量按下式计算：

Q=0.785×k×(D2-d2)

式中：Q（m3）为每米填砾段需要的滤料方量；D为钻孔直径（m）；d（m）为井管直径；k同上。

充填滤料顶端至井口井段的环状间隙应进行封闭和止水，封闭和止水应根据《地下水监测井建设标准》（DZ/T 0270-2014）中8.4节的要求进行操作。止水段单层厚度需大于5m，封闭和止水的材料需选用水化时间大于40分钟、膨胀系数为2-3倍且密度为1.3-1.4t/m3的优质钙基膨润土粘土球。

在监测层位上部存在大厚度含水层或下部存在承压、微承压含水层时应加大围填厚度，充填粘土球垂向厚度宜高于止水层位顶板高度2-3m，防止地下水越流。在止水层位的上部，再充填普通粘土块或粘土球至孔口，起到止水及固定和保护井壁管的作用。基岩监测井应采用水泥固井，对上部第四系松散含水层止水，单层围填高度不小于2m，一般选用P.O3 2.5以上的硅酸盐水泥，并采用管内外水位差法和压力法检验止水效果。

（9）简易水文观测

在监测井建设施工过程中，应进行简易水文观测，内容包括：初见静止水位、静止水位、恢复水位、孔内水位变化、循环液温度变化、循环液消耗漏失、自流、钻具放空及其他异常。

（10）监测井终孔

当目标含水层（组）为厚度不大于30m的潜水含水层时，应凿穿整个含水层（组）；含水层（组）厚度大于30m时，应凿至多年最低水位以下10m处方可终孔。

当目标含水层（组）为厚度不大于10m的承压含水层时，应凿穿整个含水层（组）；含水层（组）厚度大于10m时，应凿至该含水层（组）顶板以下不小于10m处方可终孔。

（11）洗井与抽水试验

新建监测井成井后应立即进行洗井，避免由于停置时间过长导致泥垢固结而影响洗井效果。根据井孔结构与井管材料、含水层特征确定洗井方法。在同一井中，宜采用多种方法联合洗井。对于水量大或较大的监测井采用活塞-空压机联合洗井；对于水量中等的监测井采用活塞-空压机-潜水泵联合洗井；对于水量小的监测井采用活塞-空压机-注水-潜水泵联合洗井。

在出水量较大及沉没比满足要求的监测井中，采用活塞-空压机联合洗井，直至水清砂净。在水量小及较小的监测井中，在活塞-空压机联合洗井过程中，根据监测井的深度合理控制风量，使之既能清孔又不断流。对于水量小或较小的监测井，在活塞-空压机联合洗井后，立即下入潜水泵进行抽水洗井，必要时进行注水洗井。对于水量较小的监测井，采用活塞-空压机-注水-潜水泵联合洗井效果更好。洗井结束后对洗井效果进行检验，抽水1h后出水含砂量体积比不大于1/20000，在24h的不间断洗井过程中，出水含砂量趋于稳定，则洗井合格。不合格要继续洗井，直到合格后方可进行下一步工作。洗井台班数不低于6个。

抽水试验分两个落程，第一个落程为大落程，采用大流量稳定流抽水。大落程抽水结束后，当水位恢复至抽水前水平或者已经接近抽水前水平时进行小流量抽水。大流量和小流量的抽水量根据成井时计算的单井的涌水量为依据。每眼井的抽水试验进行时间不少于3个台班。

抽水试验前测量监测井静水位，抽水试验过程中监测动水位，两个落程之间和最后一个落程结束后观测水位恢复情况。当两次记录时间之间水位波动在 5cm以内时可以认为抽水试验达到稳定。抽水试验时动水位和出水量观测时间，宜在抽水开始后的第1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120 分钟各观测一次，以后每隔30分钟观测一次。至少应开展1个落程的定流量抽水试验，抽水稳定时间达到24小时以上，并进行水位恢复观测。抽水试验水位记录建议采用自动化记录仪，确保高密度数据采集。抽水试验流量记录宜精确测定，可采用流量堰、超声波流量计、水表等形式。抽水试验结束后，应编制抽水试验综合成果图表，包括：流量、水位（包括恢复水位）历时曲线、稳定水位和流量关系曲线、水文地质参数计算成果。试验结束后应测量井深，达不到以下要求应进行排砂处理：井深不小于50m时，井内沉砂不超过孔深的5‰；井深小于50m时，沉砂厚度不大于0.25m。
抽水试验后，按照《供水水文地质勘察标准》（GB/T50027-2024）的相关规定，计算含水层的渗透系数和该监测井的影响半径。

（12）样品采集与测试

采取土样时，应让土样受到最小程度扰动，并保持土的原状结构及天然湿度；用钻机取样时，在钻孔中直径不宜小于12cm，并使用专用薄壁取土器。采取土样数量应满足所要求进行的试验项目和试验方法的需要，土工试验不同试验项目所需土样数量见表5-3。原状土还要保持天然含水量的扰动土，在采取后应立即密封取土筒；不满取土筒的原状土样，土与筒壁之间的缝隙，应以近似天然湿度的扰动土充填后再行密封。密封后的土样筒在装箱前应存放于室内阴凉、潮湿和防冻的地方。不需保持天然湿度的扰动土，最好经过风干并稍加粉碎后装入布袋或小木箱内，以免湿土将袋腐蚀以及土中有机物的生成。并应防止盛土布袋或小木箱漏土。土样筒外应贴有标签，标签上应清楚记录勘察（送样）单位、工程名称、取样（钻孔或探坑）编号、取样地点、取样层位（深度）、土的分类定名、取样人、项目负责人、取样时天气和取样日期、土样原状或扰动等信息。

抽水试验结束前采取水样进行水质分析，分析项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中确定的37项常规水质指标。采集原水样品时，采样前应用所采样品原水冲洗样品瓶2至3次后取样，样品不添加任何保护剂并尽快密封低温保存。采集需要酸性介质保护的金属元素样品时，先用1:1硝酸浸泡样品瓶24小时，后用蒸馏水冲洗样品瓶3次；样品采集前再用所采原水冲洗样品瓶2至3次，而后每100mL水样加入1:1硝酸（优级纯）1mL，使pH值小于2。测试硫化物的样品采集前用所采原水冲洗样品瓶2至3次，随后每500mL水样加入约1mL乙酸锌（200g/L），再加入40g/L的NaOH溶液1mL，摇匀后避光保存。测试挥发酚、氰化物的样品采集前用所采原水冲洗样品瓶2至3次，随后加入NaOH颗粒至pH值大于12，尽快密封低温保存。样品采集后密封、避光，及时送到化验室。采样瓶外用样品标签标记采样日期时间、采样地点、样品编号和采样人。

（13）物探测井

测井是通过测量钻孔井壁岩石的物理参数和钻孔参数状况来解决地质问题的一种物探方法。为确保地层勘察数据的准确性，本项目全部新建井均开展物探测井工作。根据岩性的复杂程度和钻孔深度确定水文物探测井成果曲线的比例尺，井深不超过300m的监测井宜采用1∶100或1∶200比例尺；井深大于300m的监测井宜采用1:500比例尺。

松散层监测井应进行视电阻率测井（顶部梯度和底部梯度电阻率测井、电位电阻率测井）、自然电位测井、自然伽玛测井；基岩监测井应进行视电阻率测井、自然电位测井、自然伽玛测井等。

除此以外还应当遵循以下几个原则：（1）测井速度根据仪器延时参数和测量精度要求而定，要求不大于1000m/h；（2）标记电缆深度时，应挂相当于井下仪器重量的挂锤；（3）测井曲线首尾必须记录有基线，首尾基线偏移不大于2mm；（4）曲线线迹清楚，当曲线出现断记和畸变时，必须在现场查明，采取有效措施后，重新记录；（5）视电阻率进行标准测井时，应使梯度和电位测井曲线能兼顾分层定厚和估算渗透层及其侵入带的真电阻率。

对测井曲线进行现场解译，根据岩芯、岩屑样品进行校核，结合区域水文地质剖面等因素，确定解译成果。

（14）其它工作

辅助设施建设（包括井口保护装置、标识牌、水准点），高程测量，同井台标准化改造和高程测量技术要求。
预期成果要求

本项目包组3预期提交的成果主要有：

1.省级地下水监测站点常态化监测与运维设计方案；
2.省级地下水监测站点常态化监测与运维成果报告及相关报告附件，包括但不限于地下水监测年鉴、水情通报、工作年报等年度综合成果及省级站点运行维护记录、野外采样记录等相关附件，水质测试报告，单井施工设计方案、单井建设综合成果图表及相关附件。

以上项目成果，需提交纸质以及对应的电子材料，电子材料以光盘的形式提交。电子材料提交要求：1.图件需提交矢量文件（shp格式）、配图文件和jpg格式文件；2.野外调查表格需提交原始记录扫描件（pdf格式）和excel格式；3.钻孔柱状图需提交理正数据库（8.5，9.0版本）；4.文字报告需提交word格式和扫描件（pdf格式）。本项目成果需集成至本单位现有数据综合管理系统，实现成果可视化。

完成时间及工作安排

1.合同签订后一个月内通过项目设计方案评审；

2.9月30日前完成除第二次省级地下水监测站点运行维护外的全部野外工作及初步成果报告，通过初步成果验收，验收内容包括项目初步成果报告及野外工作资料；

3.12月10日前完成全部工作量，通过项目成果验收，验收内容为项目全部成果资料。

验收标准

成果由广东省地质环境监测总站组织专家验收，所有审查的成果，承担单位需附内审意见并且盖章。
投标单位要求

1.投标单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3.投标单位必须符合相关生产或经营范围，有以下至少一项相关工作经验：地质勘查、水文地质勘察、钻探施工、监测等；

4.投标单位具有优良的履约服务能力；

5.本项目不接受联合体投标；

6.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

其他要求

1.本项目所形成的数据及报告资料归采购单位所有。未经采购单位授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。中标单位应遵守有关保密规定，承诺为采购单位保密。

2.基于图件及有关资料涉及保密要求等原因，中标单位须派驻1名专业技术骨干全程参与相关工作。人员应具有工程师及以上专业技术职称，从事过水工环地质调查监测评价工作，并提交业绩证明。

支付条款

由采购单位按下列程序付款：

1.签订合同并收到税务部门认可的有效发票后5个工作日内，支付合同总额的30%；

2.提交经专家评审通过的设计方案并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；

3.提交经专家评审通过的初步成果并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的35%；

4.提交经专家评审通过的成果报告并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的5%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。

中标单位凭以下有效文件与采购单位结算：

（1）合同；

（2）中标单位开具的正式完税发票；

（3）验收/成果报告和专家评审意见；

（4）中标通知书。

包组4：监测站点运维可视化设备采购
投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。

	采购内容
	服务期
	最高限价

	◆监测站点运维可视化设备采购
	自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。
	人民币92.35万元


采购内容

本项目采购内容为15套监测站点运维可视化设备及1套便携式运维可视化设备，以提升地下水监测井运维智能化水平，具体内容如下。

表5 采购内容
	序号
	采购内容
	数量（套）
	备注

	1
	监测站点运维可视化设备
	15
	每个站点包括智能边缘网关1套、视频监控1套、补光灯1套、翻斗式雨量计1套、杆件及基础1套、供电及配套1套、数据接入1套、监测数据告警1套、数据显示终端1套。

	2
	便携式运维可视化设备
	1
	井下电视1套。


技术指标

仪器设备主要技术指标如下：

表6 仪器设备主要技术指标

	序号
	仪器名称
	数量（套）
	技术指标

	1
	摄像头
	15
	分辨率：≥4096*1800(800万像素)；
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR ；
焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍； 

红外补光距离：100米；
旋转视角：360°连续旋转，无监视盲区；
图像传感器：1/1.7＂progressive scan CMOS；
视频流传输：支持smart265/H.265编码视频压缩算法；
本地存储容量：≥512GB；
工作温度：-20℃~+65℃；
防护等级：IP67，6000V防雷；
支持入侵人员/车辆AI识别、报警信息实时上传

	
	智能边缘网关
	15
	AI算力：≥16TOPs INT8；
视频接入：≥16 路 1080P@30fps H.264/H.265 实时解码；
通信接口：≥2 路千兆以太网（RJ45），≥2 路 RS485/232，≥4 路 DI/DO；
本地存储容量：≥64GB；
系统内存：≥2GB DDR；
算法：兼容 PyTorch/ONNX/Paddle/Caffe，支持摄像头智能事件解析；
通信规约与协议：符合广东省实施《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）细则要求，支持断点续传、数据补招、本地存储补报；

工作温度：-20℃~+65℃；
防护等级：不低于IP30

	3
	补光灯
	15
	1.高亮LED补光；
2.功率：不低于50W；
3.防护等级：不低于IP65；
4.自动光控开关，可根据环境亮度感应自动开启补光灯；
5.识别到夜间车辆或人员进入，自动开启补光灯

	4
	翻斗式雨量计
	15
	雨量计的技术指标符合国家标准GB/T 21978.2-2014《降雨量观测仪器第2部分：翻斗式雨量传感器》测量准确度等级Ⅱ级标准相关要求；
雨量计的安装符合国家标准GB/T 35228-2017《地面气象观测规范 降雨量》

	5
	杆件及基础
	15
	杆件采用整体热浸镀锌及户外专用面漆，使用寿命不低于 15 年；
杆件应具备足够刚度，在额定荷载下风振及晃动满足监控成像要求，满足抗14级台风；
所有金属构件防腐等级不低于 GB/T 13912 要求；
杆件需做防雷设计

	6
	供电及配套
	15
	太阳能电板+蓄电池，满足30个阴雨日正常工作，需做蓄电池专用地埋箱，需做防雷处理

	7
	数据传输接入
	15
	实现现场地下水监测数据、现场监控照片、告警触发信息等的采集、存储、上报和监控，数据需接入总站现有数据综合管理系统平台。

	8
	监测数据告警
	15
	建立监测数据预警告警机制，基于地下水动力学原理及其数值模拟技术动态设置预警阈值，预警阈值可下发设备终端，基于动态阈值输出报警信息并上传服务器留存

	9
	数据显示终端
	15
	可现场显示实时监测数据，可导出历史监测数据

	10
	井下电视
	1
	成像方式：光学彩色成像；
分辨率：≥1080P（1920×1080）高清；



视场角：≥90°，支持 360° 孔壁展开成像优先；
补光方式：高亮LED补光，防雾；
探头外径：≤75mm；


防水等级：IP68 全密封防水；


最大探测深度:≥300m；
图像功能：实时视频监控、拍照、录像、深度自动叠加；
图像拼接：支持孔壁360°展开图、柱状图生成；
测量功能：裂缝宽度、孔径、深度测量；
数据导出：支持图片、表格、视频；
供电方式：内置蓄电池，支持野外连续工作时间≥4h；
深度精度：±0.05m


服务要求

1.数据要求

（1）数据要求：中标供应商必须保证野外监测数据采集、传输、接收正常，接入采购人现有数据综合管理系统并显示正常，实现监测数据实时可视化。中标供应商不得私自留存野外监测数据。

2.包装、运送、保管要求

（1）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

（2）负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（3）货物的现场保管由设备供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在系统安装调试验收合格前，以及质保维护过程中的保险由设备供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

3.质保期及售后服务要求

（1）自货物最终验收合格之日起算，设备质量保证期限不少于3年。质保期内，需提供免费通讯及维护服务，任何非人为的产品质量问题，中标供应商保修、包换。接到通知后24小时内作出实质响应（远程解决或抵达现场并开始采取相应措施），根据情况提供备品备件替换使用，并在5天内排除故障。质保期满后，产品遇质量问题，中标供应商及时维修，只收取仪器零部件的成本费及维修工本费。
（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累积超过60天则质保期重新计算。

（3）对采购人的服务通知，中标供应商在接报后在24h内给出电话服务支持或技术响应，免费现场解决故障问题。

（4）中标供应商负责免费对用户进行操作、维护、日常故障等方面的培训，培训人员应具有相应专业资格和实际工作经验，培训语言需为中文，培训时间应在终期验收前，培训目标为使用户指定受训人员能独立操作设备。

4.安装、调试与验收

（1）所有监控杆件、支架、设备机箱等安装应牢固稳定，与基础连接可靠，无松动、晃动、倾斜及变形现象，满足现场风荷载、抗震设防及使用荷载要求。

（2）设备安装高度、位置、朝向应符合设计及使用要求，安装后整体垂直、水平、端正，外观整齐统一。

（3）安装施工应符合现行国家及行业相关安全规范，做到安全文明施工，完工后现场整洁，无安全隐患。

（4）中标供应商必须依照需求文件的要求，将设备安装并调试至正常运行的状态，试运行一个月，数据接收率不低于95%，采购人再进行验收。

（5）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，产品必须为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（6）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（7）中标供应商应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

预期成果要求

本项目包组4预期提交的成果主要有设备采购与安装报告，内容包括但不限于项目工作方案、设备合格证书、用户操作手册、维护手册、项目建设报告（安装过程记录、调试过程与结果）、试运行报告、故障和问题处理记录/报告等材料。项目成果需提交纸质以及电子材料，电子材料以光盘的形式提交。

以上项目成果，需提交纸质以及对应的电子材料，电子材料以光盘的形式提交。文字报告需提交word格式和扫描件（pdf格式）。本项目成果需集成至本单位现有数据综合管理系统，实现成果可视化。

完成时间及工作安排
1.合同签订后一个月内通过项目工作方案评审；

2.9月30日前完成设备安装、调试及野外工作报告，通过野外成果验收，验收内容包括项目野外工作报告及野外工作资料；

3.12月10日前完成全部工作量，试运行正常，通过项目成果验收，验收内容为项目全部成果资料。

验收标准

成果由广东省地质环境监测总站组织专家验收，所有审查的成果，承担单位需附内审意见并且盖章。
投标单位要求

1.投标单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3.投标单位具有优良的履约服务能力；

4.本项目不接受联合体投标；

5.本项目属于专门面向中小企业采购。

其他要求

本项目所形成的数据及报告资料归采购单位所有。未经采购单位授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。中标单位应遵守有关保密规定，承诺为采购单位保密。

支付条款

由采购单位按下列程序付款：

1.签订合同并收到税务部门认可的有效发票后5个工作日内，支付合同总额的30%；

2.提交经专家评审通过的工作方案并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；

3.设备安装调试完毕并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的35%；

4.提交经专家评审通过的成果报告并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的5%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。

中标单位凭以下有效文件与采购单位结算：

（1）合同；

（2）中标单位开具的正式完税发票；

（3）验收/成果报告和专家评审意见；

（4）中标通知书。

包组5：监测井建设与可视化设备采购服务监理

投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。

	采购内容
	服务期
	最高限价

	◆监测井建设与可视化设备采购服务监理
	自合同签订之日起至2026年12月31日前完成。
	人民币17.15万元


主要任务

对包组3和包组4监测井建设及可视化设备采购过程的质量、进度实施全过程监督管理，对采购材料、设备质量进行管控；负责项目内部统筹协调工作，并依据相关法律法规履行安全生产管理监理职责。

具体工作内容

本监理服务需求主要为对包组3和包组4监测井建设与可视化设备采购的全过程监督与管理，包括但不限于以下内容：

1.编制项目监理工作方案；

2.制定项目实施质量监管措施，开展项目成果质量验收，编报质量验收意见；

3.开展项目质量管理、技术规程和有关标准规范的培训；

4.对监测井建设和可视化设备安装施工现场进行日常巡视、检查，确保施工质量、进度和安全符合合同要求及国家规范；

5.制定重要材料、设备及软件等资产类的质量检验及验收制度；

6.开展项目执行中质量问题的调查，并提出技术处理方案，督促整改；

7.编写并提交的系列文档，包括但不限于项目建设监理日记、周报、月报（月报中应详尽反映项目进展、存在的问题、解决方案、业务需求处理情况及成效等关键信息），以及记录项目重要事件的项目大事记。

8.编制项目监理报告。
预期成果要求

本项目包组5预期提交的成果主要有监理方案、监理报告及原始监理过程资料等。

以上项目成果，需提交纸质以及对应的电子材料，电子材料以光盘的形式提交。电子材料提交要求：1.文字报告需提交word格式和扫描件（pdf格式）。

完成时间及工作安排

1.合同签订后一个月内通过项目监理方案评审；

2.9月30日前完成全部野外监理工作，通过初步成果验收，验收内容包括原始监理过程资料和项目初步监理报告；

3.12月10日前完成全部工作量，通过项目成果验收，验收内容包括原始监理过程资料和项目监理报告。

验收标准

成果由广东省地质环境监测总站组织专家验收，所有审查的成果，承担单位需附内审意见并且盖章。

投标单位要求

1、投标单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或水利水电工程监理乙级（含）以上资质。

其他要求

本项目所形成的数据及报告资料归采购单位所有。未经采购单位授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。中标单位应遵守有关保密规定，承诺为采购单位保密。
支付条款

由采购单位按下列程序付款：

1.签订合同并收到税务部门认可的有效发票后5个工作日内，支付合同总额的30%；

2.提交经专家评审通过的设计方案并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的30%；

3.提交经专家评审通过的初步成果并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的35%；

4.提交经专家评审通过的成果报告并收到税务部门认可的有效发票后10个工作日内，支付合同总额的5%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。

中标单位凭以下有效文件与采购单位结算：

（1）合同；

（2）中标单位开具的正式完税发票；

（3）验收/成果报告和专家评审意见；

（4）中标通知书。
